## Hoja1
| PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | [6 empty] | CÓDIGO DE FORMATO NI-F-HSE-34
VERSIÓN 1
| DOCUMENTO | NI-PR-HSE-16 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OPERACIONES | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN 19/04/2022
Se entiende por trabajo en caliente aquel que tiende a producir fuentes de ignición, incluyendo la soldadura, corte con gas y las chispas producidas por herramientas y equipos portátiles u otra fuente de ignición como las pulidoras utilizadas frecuentemente en los mantenimientos. | [5 empty] | FECHA |  | PERMISO No.
ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO:
DESCRIBA EL TRABAJO QUE REALIZARA
DURACIÓN DEL TRABAJO
HORA DE INICIO DEL TRABAJO |  |  |  |  | HORA DE FINALIZACIÓN DEL TRABAJO
EQUIPOS ELÉCTRICOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA TAREA Y QUE PUEDEN CREAR UNA FUENTE DE IGNICIÓN (Marque con ü)
Se utilizara Equipo de soldadura eléctrica. |  |  | SI o | NO o | Se utilizara Taladro de banco. |  |  |  | SI o | NO o
El equipo de soldadura eléctrica tiene su respectiva línea a tierra. |  |  | SI o | NO o | Se utilizara Barreno. |  |  |  | SI o | NO o
Se utilizara Equipo de soldadura autógena. |  |  | SI o | NO o | Extensión eléctrica. |  |  |  | SI o | NO o
Las mangueras del equipo oxicorte se encuentran en buenas condiciones. |  |  | SI o | NO o | Otros (especifique): |  |  |  | SI o | NO o
Los tanques de oxicorte se encuentran en su respectiva carretilla y amarrados con cadena. |  |  | SI o | NO o | Se reviso el perfecto funcionamiento de los equipos que se utilizaran. |  |  |  | SI o | NO o
Se utilizara Esmeril. |  |  | SI o | NO o | Se aprueba el uso de los equipos para la realización de esta tarea. |  |  |  | SI o | NO o
Se utilizara Compresor. |  |  | SI o | NO o
*Si alguno de los ítems no se cumple, este permiso no será autorizado, de acuerdo al criterio de la persona responsable de conceder este permiso.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR (Marque con ü)
Casco de seguridad |  |  | SI o | NO o | Careta para soldar |  |  |  | SI o | NO o
Zapatos de seguridad |  |  | SI o | NO o | Careta para esmerilar |  |  |  | SI o | NO o
Gafas de seguridad |  |  | SI o | NO o | Mangas de cuero |  |  |  | SI o | NO o
Protección respiratoria |  |  | SI o | NO o | Gabacha de cuero |  |  |  | SI o | NO o
Guantes hyflex |  |  | SI o | NO o | Guantes de cuero |  |  |  | SI o | NO o
Protección auditiva |  |  | SI o | NO o | Polainas de cuero |  |  |  | SI o | NO o
*Si alguno de los ítems no se cumple, este permiso no será autorizado, de acuerdo al criterio de la persona responsable de conceder este permiso.
PRECAUCIONES A TOMAR (Marque con ü)
El área donde se realizara la tarea esta libre de combustibles y material inflamables. |  |  | SI o | NO o | Es necesario hacer un aislamiento mecánico durante la tarea. |  |  |  | SI o | NO o
Es necesario colocar extintores en el área para prevenir incendios. |  |  | SI o | NO o | Es necesario colocar algún tipo de señalización en el área donde se realizara la tarea. |  |  |  | SI o | NO o
Deben de instalarse lonas anti chispas para la realización de esta tarea. |  |  | SI o | NO o | El personal que realizara la tarea esta físicamente apta y esta capacitado para realizarla y utilizar los equipos. |  |  |  | SI o | NO o
Debe de haber ventilación en el área. |  |  | SI o | NO o | Una vez terminada la tarea será necesario revisar el área, para garantizar que no hayan quedado pedazos de metal caliente que pueda causar un incendio. |  |  |  | SI o | NO o
Es necesario delimitar el área con cinta de precaución, para que no pasen personas. |  |  | SI o | NO o | Se adjunto a este documento el NI-F-HSE-03 FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO |  |  |  | SI o | NO o
Es necesario hacer un aislamiento eléctrico durante la tarea. |  |  | SI o | NO o
*Si alguno de los ítems no se cumple, este permiso no será autorizado, de acuerdo al criterio de la persona responsable de conceder este permiso.
PERSONAS QUE ESTARÁN REALIZANDO LA TAREA
NOMBRE COMPLETO |  |  |  | PUESTO |  |  | FIRMA
Certificamos que hemos inspeccionado conjuntamente el área y que las condiciones incluidas en este permiso de trabajo han sido cumplidas adecuadamente, por lo que consideramos seguro proceder con el desarrollo de la actividad.
¿SE CONCEDE ESTE PERMISO DE TRABAJO? SI o NO o
En caso de no concederse el permiso de trabajo aclare la razón a continuación:
ESTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA ÚNICAMENTE POR 12 HORAS Y DEBE DE ESTAR DISPONIBLE EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARA A TAREA
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO DEL ÁREA |  |  |  | PUESTO |  |  | FIRMA
FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  |  | HORA DE APROBACIÓN:
He supervisado que todas las precauciones exigidas están completadas y se hará el respectivo seguimiento de la tarea en curso

## Hoja2
FECHA DE EXPEDICION: |  |  |  |  | HORA: |  |  |  | AREA DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: | [10 empty] | PERMISO No:
NUMERO DE PERSONAS EJECUTORAS: | [10 empty] | LAPSO MAXIMO DE INTERRUPCION:
FECHA : | [10 empty] | VALIDEZ DESDE–HASTA (hora-hora):
ACTIVIDAD A REALIZAR:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:
NOTA: Este permiso de trabajo se usara si el trabajo implica realizar trabajos a mas 1,50 mts o por debajo de nivel suspendido por debajo de 1,50 mts
RIESGO DE TRABAJO (Marque con numero consecutivo o con una X)
| Se tiene definido el procedimiento de trabajo. | [10 empty] | La línea de seguridad o eslinga del arnés a utilizar es de material sintético y con capacidad para 5.000 Lb o más.
| Los elementos de protección contra caídas están en buenas condiciones y libres de remiendos, nudos y uniones | [10 empty] | Se verificó si aplica un sistema de absorción de choque en la línea de seguridad o eslinga del arnés (si aplica, debe disponerse).
| El personal que participará en la actividad es físicamente apto y está capacitado para trabajo en alturas. | [10 empty] | La línea de seguridad o eslinga del arnés está anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores.
| El arnés a utilizar es de material sintético, con capacidad de 5.000 Lb o más y es de cuerpo completo | [10 empty] | El área de trabajo está señalizada y aislada.
Se tiene un plan de rescate de altura
NOTA: El ejecutante del trabajo es responsable por aplicar practicas de trabajo seguras relacionadas con estos riesgos
RIESGOS AMBIENTALES (Coloque "S" de Si o "N" No en cada casilla)
¿Existe posibilidad de algún tipo de derrame o emisión, ya sea de químico o contaminante, por la ejecución del trabajo?
¿Se colocaron los equipos, elementos o barreras necesarios para evitar o minimizar el derrame o la emisión?
cuáles:
PRECAUSIONES A TOMAR SEGÚN INSPECCIONES DEL SUPERVISOR DE AREA (Coloque "S" de Si o "N" No en cada casilla)
| Equipo/área libre de combustible |  |  |  |  | Despresurizar Instrucciones especiales:_______________________________________
| Comunicación permanente Seguridad contra incendio |  |  |  |  | Señalizar área ___________________________________________________________
| Aislamiento eléctrico o mecánico |  |  |  |  | Requisición de TS ___________________________________________________________
EPP:_______________________________________________________
PRUEBA DE ATMOSFERA NA
FECHA PRUEBA (DD/MM/AA) | [14 empty] | LEL, % |  | O2, % | CO, ppm |  |  |  | H2S, ppm | OTRO
HORA PRUEBA (AM/PM) | [14 empty] | < 10 |  | 19.5 a 23 | < 35 |  |  |  | < 10
TIEMPO DE VALIDEZ
FIRMA PROBADOR | [9 empty] | REGISTRO PROBADOR
Se requiere de una medición de gases: SI NO Si es (SI) proceda con: fecha calibración del monitor de gases:___________________________ se debe tomar una medición cada___________________________________________________________________________________________________
TRABAJO DE APOYO N° 1 : TRABAJO CON PRODUCTOS QUIMICOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS N.A
| Se tiene definido el procedimiento de trabajo. | [11 empty] | Leyó y entendió el contenido de la etiqueta o la hoja de características del producto o material, para enterarse de las advertencias, precauciones, primeros auxilios y controles a tomar?
| Se realizó el análisis de riesgos para el trabajo y se verificó el cumplimiento de los controles?. | [11 empty] | Conoce la información sobre seguridad de productos y materiales del área en la que va a laborar?
| Se coordinó con los responsables del área para la intervención del equipo, el despeje del lugar y determinar si puede haber presencia de líquidos o gases inflamables en el área?. | [11 empty] | Conoce y seguirá el procedimiento de emergencia en caso de un derrame o exposición peligrosa, solicitando atención médica inmediata?
| El producto o material está debidamente etiquetado o con indicaciones precisas que le permitan conocer y maniobrar con seguridad? (no huela, no toque, no destape, no manipule, no vacíe productos que no conozca; antes pida información a los especialistas. | [11 empty] | Se cuenta con el procedimiento de disposición de residuos, en sumideros o contenedores previamente seleccionados
TRABAJO DE APOYO N° 2 : TRABAJO CON MANEJO DE CARGAS N.A
| Se tiene definido el procedimiento de trabajo. | [12 empty] | Se verificó el equipo a utilizar?. Si se va a utilizar equipos de carga móviles, el operador posee conocimientos y entrenamiento adecuado y está certificado?.
| Se realizó el análisis de riesgos para el trabajo y se verificó el cumplimiento de los controles? (supervisor). | [12 empty] | Se verificó el equipo a utilizar? Si se va a utilizar equipos de carga móviles, el equipo cumple con las normas de seguridad de acuerdo con el área donde va a operar y está certificado.
| Se coordinó con los responsables del área para la intervención del equipo, el despeje del lugar y determinar si puede haber presencia de líquidos o gases inflamables en el área? | [12 empty] | Se tendrá dispuesta una persona con medios de comunicación adecuados para que oriente e informe permanentemente al operador del equipo sobre el movimiento de la carga?
| Conoce la capacidad de carga y el medio es el más adecuado para moverla? | [12 empty] | Se verificó si la carga se va a izar? Si se va a izar la carga, encerró con cinta de protección el área de recorrido de la carga y colocó un vigía que impida que alguien se desplace por debajo de la carga en movimiento.
Planificó el desplazamiento de la carga antes de moverla? ¿El lugar por el que se va a desplazar está libre de obstáculos, superficies deslizantes?.
Se verificó el equipo a utilizar? Si va a utilizar equipos estáticos para levantar cargas, se verificó el buen estado de la cadena o cable acerado, de los trinquetes, del freno, del mecanismo de accionamiento, del gancho y lo fijó en un lugar de manera que soporte la carga a maniobrar?.
CARGADOR |  |  | PESO DE LA CARGA |  |  |  | EQUIPO USADO | [8 empty] | CAPACIDAD DE CARGADOR |  |  | ACCION A REALIZAR
|  | Personas |  | Menor de 25kg |  |  |  | GARRUCHA / TIRFOR | [12 empty] | Levantarla
|  | Equipo fijo |  | DE 25 A 50 Kg |  |  |  | PTE. GRÚA/POLIPASTO | [7 empty] | ESCRIBA CUÁL ES LA |  |  |  |  | Trasladarla
|  | Equipo movil |  | DE 50 A 200 Kg |  |  |  | DIFERENCIAL | [7 empty] | CAPACIDAD DEL EQUIPO O |  |  |  |  | Colgarla
|  |  |  | DE 200 A 500 Kg |  |  |  | MONTACARGAS | [7 empty] | PERSONAS QUE VA A MOVER LA CARGA: |  |  |  |  | Montarla
|  |  |  | DE 500 A 1.000 Kg |  |  |  | CARRO GRÚA | [12 empty] | Desmontarla
|  |  |  | DE 1.000 A 2.000 Kg |  |  |  | GRÚA TELESCÓPICA | [7 empty] | _______________kilogramos |  |  |  |  | Amontonarla
|  |  |  | DE 2.000 A 5.000 Kg |  |  |  | CARRETILLA/CARRITO | [12 empty] | Desamontonarla
MAYOR DE 5.000 Kg
Certificamos que hemos inspeccionado conjuntamente el área y el trabajo a intervenir y que las condiciones incluidas en este permiso de trabajo han sido cumplidas adecuadamente, por lo que consideramos seguro proceder con el desarrollo de la actividad.
APROBACION DEL PERMISO
EJECUTANTE: He entendido las precauciones y recomendaciones dadas, y acepto las responsabilidades de aplicarlas.
FIRMA: ___________________________________ FECHA/ HORA:___________________________________________
SUPERVISOR HSE: He supervisado que todas las precauciones exigidas están implementadas y se hará seguimiento de la tarea en curso
FIRMA: ___________________________________ FECHA/ HORA:__________________________________________