## Incendio en Almacen General
MX-HSE-F-40 Rev 2 Jul 22
ANTES | INCENDIO
|  | Responsabilidad |  | Telefonos de Emergencia
|  |  | La Coordinación HSE es el responsable de mantener implementado y actualizado el presente plan de contingencias. | Coordinación HSE | 618 148 09 45
|  |  |  | Coordinación de Operación | 618 134 0732
|  |  |  | Coordinación de Almacén | 618 219 9931
Contingencias
Incendio
Medidas preventivas y/o mitigación
|  | w | Evalucion de riesgos de incendio en base a la NOM-002-STPS-2010,para colocar debidamente y adecuadamente los sistemas y/o dispositivos para combatir incendios
|  | w | Colocar extintores PQS DE 9 Y 25 Kg estrategimente de acuerdo al estudio de riesgo realizado en el punto anterior
|  | w | Capacitacion al personal en el uso de extintor y supresion de incendios
|  | w | Capacitación de Primeros Auxilios con base en Manual de Primeros Auxilios NOM-030-STPS-2009
|  | w | Dar a conocer el plan de contingencias a Brigadas y a todo el personal.
|  | w | Realizar simulacros mínimo una veces en el año, midiendo el tiempo de respuesta.
|  | w | Instalación de dispositivos de detección de incendios
|  | w | Otorgar retroalimentación después de cada práctica y simulacros
|  | w | Respetar la señalización de no fumar
|  | w | Identificacion y manejo de sustancias peligrosas
|  | w | Contar con hojas de datos de seguridad de los materiales de almacen
|  | w | Clasificacion de materiales de acuerdo a su compatibilidad para su almacenaje.
|  | w | inspecccion de extintores mínimo una vez por mes.
|  | w | En caso de trabajos en caliente cumplir con el procedimiento
DURANTE |  | Incendio general de almacen
1.En caso de incendio, intente mitigar el fuego incipiente con el extintor aplicando el procedimiento adecueado
2. De ser neceario active el plan de emergencia de incendio y llame a Briagada de Emergencia.
3.Calificar el tipo de fuego y dar los mayores detalles de la emergencia
4. Asegure el área(Evite el ingreso a la zona de riesgo)
5. Facilite el ingreso de los brigadistas con su equipo
6. A la llegada de los brigadistas proporcione la información necesaria, como lo es; materiales de riesgo cercano, etc.
7. Evacuar el área siguendo el protocolo correspondiente
DESPUES |  | Para la vuelta a operaciones normales:
1. Valoración de daños. 2. Realizar un ACR 3. Cumplimiento del análisis ACR 4. Aplicar medidas de prevención derivadas de la investigación para prevenir su repetición. 5. Se reiniciaran labores una vez que los lideres de proceso valoren y autoricen.
NOTA: Este plan de contingencias se debe de mantener en documento dentro de las instalaciones del Almacen General.
|  | Fecha de elaboración |  | Fecha de Próxima revisión
|  | 2022-01-01 |  | 2023-01-01
Plan de contingencia

## ins. de valoracion del riesgo
INSTRUMENTO DE VALORACION DEL RIESGO |  |  |  |  | MX-HSE-F-40 Rev 2 Jul 22
GUÍA DE AYUDA PARA CALIFICACIÓN DE VARIABLES DE LOS ELEMENTOS SOMETIDOS A RIESGO | NO | SI | Parcial | Calificación | Observaciones
A CALIFICAR EN LAS PERSONAS
1. ORGANIZACIÓN
Existe una política general en Salud Ocupacional donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia? |  | x |  | 0
Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? |  | x |  | 0
La Empresa participa y promueve activamente a sus trabajadores el programa de preparación para emergencias? |  | x |  | 0
Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? |  | x |  | 0
Existe brigada de emergencias? |  | x |  | 0
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias? |  | x |  | 0
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias? |  | x |  | 0
PROMEDIO ORGANIZACIÓN |  |  |  | 0 | Bueno
2. CAPACITACIÓN
Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? |  | x |  | 0
Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados? |  | x |  | 0
Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse? |  | x |  | 0
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias? |  | x |  | 0
Esta divulgado el plan de emergencias y evacuación? |  | x |  | 0
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? |  | x |  | 0
PROMEDIO CAPACITACIÓN |  |  |  | 0 | Bueno
3. DOTACIÓN
Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité de emergencias? | x |  |  | 1
Se tienen implementos básicos de primeros auxilios en caso de requiriesen? |  | x |  | 0
Se cuenta con implementos básicos para el control de incendios tales como extintores de acuerdo con las necesidades especificas y realmente necesarias? |  | x |  | 0
Se cuenta con implementos básicos para el rescate de personas y bienes? |  | x |  | 0
PROMEDIO DOTACÍON |  |  |  | 0.2 | Bueno
SUMA TOTAL DE LOS PROMEDIOS |  |  |  | 0.2 | Baja
A CALIFICAR DE LOS RECURSOS
1. MATERIALES
Se cuenta con cinta de acordonamiento? |  | x |  | 0
Se cuenta con extintores? |  | x |  | 0
Se cuenta con camillas? |  | x |  | 0
Se cuenta con botiquines? |  | x |  | 0
PROMEDIO ORGANIZACIÓN |  |  |  | 0 | Bueno
2. EDIFICACIONES
El tipo de construcción es sismo resistente? | x |  |  | 1
Existen puertas y muros cortafuego? | x |  |  | 1
Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? |  | x |  | 0
Existe más de una salida? | x |  |  | 1
Existen rutas de evacuación? |  | x |  | 0
Se cuenta con parqueaderos? |  | x |  | 0
PROMEDIO ORGANIZACIÓN |  |  |  | 0.5 | Regular
3. EQUIPOS
Se cuenta con algún sistema de alarmas? |  | x |  | 0
Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? |  | x |  | 0
Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? | x |  |  | 1
Se cuenta con paneles de control? | x |  |  | 1
Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas? |  | x |  | 0
Se cuenta con una red contra incendio? | x |  |  | 1
Existen hidrantes públicos y/o privados? | x |  |  | 1
Se cuenta con gabinetes contra incendio? | x |  |  | 1
Se cuenta con vehículos? |  | x |  | 0
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? |  | x |  | 0
PROMEDIO ORGANIZACIÓN |  |  |  | 0.5 | Regular
SUMA TOTAL DE LOS PROMEDIOS |  |  |  | 1 | Malo
A CALIFICAR LA ADMINISTRATIVA
1. SERVICIOS PUBLICOS
Se cuenta con buen suministro de energía? |  | x |  | 0
Se cuenta con buen suministro de agua? |  | x |  | 0
Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? |  | x |  | 0
Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? |  | x |  | 0
PROMEDIO ORGANIZACIÓN |  |  |  | 0 | Bueno
2. SISTEMAS ALTERNOS
Se cuenta con un tanque de reserva de agua? |  | x |  | 0
Se cuenta con una Empresa de emergencia? |  | x |  | 0
Se cuenta con bombas hidroneumáticas? |  | x |  | 0
Se cuenta con hidrantes exteriores? | x |  |  | 1
Sistema de iluminación de emergencia? |  | x |  | 0
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? |  | x |  | 0
Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público? |  | x |  | 0
PROMEDIO ORGANIZACIÓN |  |  |  | 0.14286 | Bueno
3. RECUPERACIÓN
Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios? |  | x |  | 0
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc.? | x |  |  | 1
Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los expedientes medio magnético y con alguna Cia aseguradora? |  | x |  | 0
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general? |  | x |  | 0
PROMEDIO ORGANIZACIÓN |  |  |  | 1 | Baja
SUMA TOTAL DE LOS PROMEDIOS |  |  |  | 1.1429

## Analisis de vulneravilidad
| INSTRUMENTO DE VALORACION DEL RIESGO | [6 empty] | MX-HSE-F-40 Rev 2 Jul 22
Amenaza: Incendio |  | Fuente: Almacenamiento |  |  |  |  | Ubicación: Campamento, almacén y talleres.
Punto Vulnerable a calificar |  | Riesgo
|  | Bueno |  | Regular |  | Malo | Calificación | Interpretación | Color
|  | 0 |  | 0.5 |  | 1
En las personas
Organización |  | 0
Capacitación |  | 0
Dotación |  | 0.2
SUBTOTALES |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | Bajo | Verde
En los Recursos
Materiales |  | 0
Edificación |  |  |  | 0.5
Equipos |  |  |  | 0.5
SUBTOTALES |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | Medio | Amarillo
Administrativa
Servicios Públicos |  | 0
Sistemas alternos |  | 0.14
Recuperación |  | 1
SUBTOTALES | [5 empty] | 1.14 | 1.14 | Medio | Amarillo
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
Actual: Enero 2022 |  |  | Anterior Fecha: Enero 2021 |  |  |  | DIAMANTE DE RIESGOS
ALTA |  |  | ALTA
MEDIA |  |  | MEDIA
BAJA | X |  | BAJA |  | X
RANGO | CALIFICACION | CLASIFICACION |  | COMBINACIÓN |  | CLASIFICACIÓN
0.0 a 1.0 | Baja | Verde |  | 3 o 4 rombos en rojo |  | El riesgo es alto
1.1 a 2.0 | Media | Amarillo |  | 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos |  | El riesgo es medio
2.1 a 3.0 | Alta | Rojo |  | 1 a 3 rombos amarillos y los demás verdes |  | El riesgo es bajo
RIESGO | VALOR | PERSONAS | RECURSOS |  | ADMINISTRATIVA
Bueno | 0 | Se tiene suficiente | Se encuentra implementos |  | Se dispone de los elementos
Regular | 0.5 | Está en proceso | Se encuentra Parcialmente |  | Se hace en forma parcial
Malo | 1 | No se encuentra | No se dispone |  | Se carece del recurso
Personas
Recursos
Amenaza
Administrativa

## FLUJOGRAMA
INSTRUMENTO DE VALORACION DEL RIESGO | MX-HSE-F-40 Rev 2 Jul 22
SI
Incendio
Mantenga la calma y asegure el area
Avise; Brigadas de emergencia y lideres de proceso de manera inmediata y emita la alerta.
El fuego puede ser Controlado?
Evaluacion de victimas , solicite Ambulancias
Revise y regrese a operacion
Regeso a Operacion Normal
Investigacion y seguimiento de las causas que facilitaron el evento
NO
SI
Evalue el área y mantengase alerta
NO
Dirijase al punto de encuentro y protejase
FIin de la Emergencia
1.- Tome el extintor y verifique que este cargado.
2.- Ajite levemente y disponga a relizar la descarga
3.- Quite el seguro y coloquese a favor del aire
Control de la situacion y restablezca equipos usados